УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2020 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение подготовительных работ для монтажа оборудования насосных станций и станций водоподготовки  в системах водоснабжения»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение монтажа  оборудования насосных станций и станций водоподготовки  в системах водоснабжения»	6

3.3. Обобщенная трудовая функция «Проверка качества выполненных работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения и руководство бригадой монтажников»	10

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	13

I. Общие сведения

| Монтаж оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение и достижения проектных и паспортных данных монтируемого оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения

Группа занятий:

| 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение подготовительных работ для монтажа оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения | 2 | Приемка оборудования и материалов, необходимых для монтажа насосных станций и станций водоподготовки | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей, применяемых при выполнении монтажных работ в насосных станциях и станция водоподготовки в системах водоснабжения в соответствии с проектом производства работ | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение монтажа оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения | 3 | Монтаж оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение испытаний установленного оборудования насосных станций и станций водоподготовки систем водоснабжения | B/02.3 | 3 |
| С | Проверка качества выполненных работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения и руководство бригадой монтажников | 4 | Определение методов и технологии производства работ по монтажу насосных станций и станций водоподготовки систем водоснабжения | С/01.4 | 4 |
|  |  |  | Организация работ и управление бригадой монтажников, контроль качества выполненных работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения | С/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение подготовительных работ для монтажа оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник наружных трубопроводов 2-го разряда Монтажник наружных трубопроводов 3-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда Монтажник оборудования насосных станций и станций водоподготовки 2-го разряда Монтажник оборудования насосных станций и станций водоподготовки 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для получения 3-го разряда - не менее одного года в области монтажа оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | _ |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕКТС | § 152 | Монтажник наружных трубопроводов 2-го разряда |
|  | § 153 | Монтажник наружных трубопроводов 3-го разряда |
|  | § 242 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда |
|  | § 243 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда |
|  | § 247 | Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда |
|  | § 248 | Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда |
| ОКПДТР | 14571 | Монтажник наружных трубопроводов |
|  | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 14622 | Монтажник санитарно-технического оборудования |
|  | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Приемка оборудования и материалов, необходимых для монтажа насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, используемых при выполнении монтажных работ насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Определение соответствия поступившего в монтаж оборудования насосных станций и станций водоподготовки и материалов рабочей документации |
|  | Распаковка материалов и оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Контрольный осмотр материалов и оборудования насосных станций и станций водоподготовки на отсутствие внешних дефектов, вмятин, повреждений |
|  | Выбраковка материалов и оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения, путем составления отчета о контрольном осмотре (для поставщика оборудования и материалов) |
|  | Перемещение и сортировка материалов и оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Подготовка вспомогательных материалов насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| Необходимые умения | Применять навыки работы с документами, подтверждающими качество применяемых материалов и оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения, установленные строительными нормами и правилами |
|  | Оформлять необходимые документы при монтаже насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Пользоваться ручным и слесарным инструментом, необходимым для распаковки материалов и оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Соблюдать требования охраны труда при выполнении работ по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Затачивать, заправлять, регулировать, налаживать инструменты, необходимые для приемки, распаковки материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Применять методы перемещения и сортировки материалов и оборудования, необходимо для выполнения работ по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Читать рабочую документацию по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |
|  | Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества материалов и оборудования, используемых при выполнении монтажных работ насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| Необходимые знания | Виды насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения, основных узлов, технологического оборудования и их функционального назначения |
|  | Документы, подтверждающие качество применяемых материалов и оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения, установленные строительными нормами и правилами |
|  | Сортамент материалов и оборудования, используемых при выполнении монтажных работ насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Назначение, правила обращения с ручным и слесарным инструментом, необходимым при монтаже насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Типовые формы качества оборудования и материалов для монтажа насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Правила утилизации строительного мусора и упаковки |
|  | Технические регламенты качества оборудования и материалов применяемые в строительстве |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила по охране труда |
|  | Строительные нормы и правила |
|  | Нормативная документация по водоснабжению |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей, применяемых при выполнении монтажных работ в насосных станциях и станция водоподготовки в системах водоснабжения в соответствии с проектом производства работ | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с проектом производства работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности оборудования на соответствие рабочей документации и положениям технического задания на выполнения работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Подбор инструмента и технического оснащения, необходимого для выполнения работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Обеспечение необходимого инструмента в месте производства работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| Необходимые умения | Определять пригодность оборудования и материалов для монтажа насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Определять пригодность оборудования и материалов, используемых при выполнении работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Проверять работоспособность оборудования и инструментов, используемых при выполнении монтажных работ насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Читать рабочую документацию и проект производства работ, отражающие вопросы монтажа насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Составлять рекламационные акты на непригодные оборудование и материалы насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Определять состав инструментов, оборудования и подъемных механизмов, необходимых для выполнения работ по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации оборудования, инструментов и область их применения при монтаже насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Оборудование, инструменты и грузоподъемные механизмы, применяемые для производства работ по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Виды насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения, основных узлов, технологического оборудования и их функционального назначения |
|  | Сортамент материалов и оборудования, применяемых при монтаже в насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Строительные нормы и правила |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Нормативная документация по водоснабжению |
|  | Правила по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение монтажа оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда Монтажник наружных трубопроводов 5-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда Монтажник оборудования насосных станций и станций водоподготовки 4-го разряда Монтажник оборудования насосных станций и станций водоподготовки 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | _ |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕКТС | § 154 | Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда |
|  | § 155 | Монтажник наружных трубопроводов 5-го разряда |
|  | § 244 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда |
|  | § 245 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда |
|  | § 249 | Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда |
|  | § 250 | Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14571 | Монтажник наружных трубопроводов |
|  | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 14622 | Монтажник санитарно-технического оборудования |
|  | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение рабочей документации и инструкций по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Проверка готовности места под установку оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Разметка мест установки оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Выполнение установки и монтажа оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Выполнение монтажных работ по состыковке оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения с технологическими трубопроводами |
| Необходимые умения | Читать рабочую документациею и проект производства работ, отражающие вопросы монтажа насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Применять правила, определенные инструкциями по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Применять современные технологии выполнения монтажных работ оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом, необходимым для монтажа насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Читать техническую документацию общего и специального назначения |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Технологии монтажа оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Различные типы оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Правила безопасной эксплуатации оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Виды насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения, основных узлов, технологического оборудования и их функционального назначения |
|  | Сортамент материалов и оборудования, используемых при выполнении монтажных работ в насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Способы присоединения оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения к технологическим трубопроводам |
|  | Правила по охране труда |
|  | Нормативная документация по водоснабжению |
|  | Строительные нормы и правила |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение испытаний установленного оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения гидропневматических испытаний насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Установка контрольно-измерительных инструментов и приборов, необходимых для монтажа насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения в контрольные точки |
|  | Испытания установленного оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения (в т.ч. его обкатка вхолостую и под нагрузкой) |
|  | Сравнение результатов испытаний насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения с установленными в рабочей и нормативной документации параметрами |
|  | Составление необходимой исполнительной документации при монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения, согласно правилам законодательства |
|  | Устранение обнаруженных в процессе контроля дефектов и неисправностей насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| Необходимые умения | Пользоваться оборудованием, необходимыми для проведения испытаний при монтаже насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами, необходимыми для монтажа насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Проводить испытания насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения в соответствии с различными методиками |
|  | Проверять работоспособность оборудования и инструментов, используемых для проведения испытаний насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Заполнять техническую документацию по результатам испытаний установленного оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Выявлять дефекты и неисправности установленного оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Читать рабочую документацию и проект производства работ, отражающие вопросы монтажа насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Производить работы по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения в соответствии с технологическими процессами и технологической документацией |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| Необходимые знания | Правила проведения испытаний смонтированного оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Методики контроля качества выполненных работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Виды дефектов и неисправностей при монтаже оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Назначение и устройство контрольно-измерительных приборов, необходимых для испытаний насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов, необходимых для испытаний насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Правила по охране труда |
|  | Нормативная документация по водоснабжению |
|  | Строительные нормы и правила |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проверка качества выполненных работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения и руководство бригадой монтажников | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник наружных трубопроводов 6-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда Монтажник оборудования насосных станций и станций водоподготовки 6-го разряда Бригадир |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения по более низкому (предшествующему) разряду Для бригадира не менее пяти лет в области монтажа оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕКТС | § 156 | Монтажник наружных трубопроводов 6-го разряда |
|  | § 246 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда |
|  | § 251 | Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14571 | Монтажник наружных трубопроводов |
|  | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 14622 | Монтажник санитарно-технического оборудования |
|  | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
| ОКСО | 2.08.00.00 | Техника и технологии строительства |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Определение методов и технологии производства работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с рабочей документацией и проектом производства работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Определение последовательности, технологий и методов выполнения монтажных работ оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Ознакомление членов бригады с последовательностью, технологией и методами выполнения монтажных работ оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Распределение объемов работ между членами бригады монтажников насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Составление перечня инструментов, оборудования, машин и механизмов для выполнения работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| Необходимые умения | Применять современных технологий производства работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Читать рабочую документацию и проект производства работ, отражающие вопросы монтажа насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Применять инструментов, оборудования, машин и механизмов для выполнения работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| Необходимые знания | Правила проведения испытаний смонтированного оборудования и трубопроводов насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Методики контроля качества выполненных работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Технологии монтажа оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Правила по охране труда |
|  | Строительные нормы и правила |
|  | Нормативная документация по водоснабжению |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ и управление бригадой монтажников, контроль качества выполненных работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль подготовки строительной площадки для проведения работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Контроль за поступлением и качеством оборудования и материалов насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения на объект |
|  | Контроль наличия инструмента и инвентаря, необходимого для выполнения работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Составление заявок на необходимые расходные материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Контроль над ходом монтажных работ насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Контроль проведения гидравлических и пневматических испытаний установленного оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов, необходимые для выполнения работ по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Контроль сроков и качества выполнения бригадой работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Организация и координация работы бригады монтажников насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Создание бригаде, осуществляющей монтаж оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения необходимых условий для успешной работы |
|  | Организация внедрения и функционирования системы менеджмента качества при выполнении работ по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Организация контроля соблюдения требований охраны труда при монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| Необходимые умения | Соблюдать требования нормативных документов по монтажу оборудования и трубопроводов насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Выполнять операционный контроль над действиями бригады при выполнении монтажных работ насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Применять процедуры и методики системы менеджмента качества для обеспечения бригадой, осуществляющей монтаж оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения, необходимый уровень организации труда |
|  | Читать рабочую документацию и проект производства работ, отражающие вопросы монтажа насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Применять методики организации работы бригады, осуществляющей монтаж оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Применять инструменты, оборудование, машины и механизмы для выполнения работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
| Необходимые знания | Нормы использования расходных материалов и порядок их заказа |
|  | Правила и методические рекомендации по операционному контролю над действиями бригады, осуществляющей монтаж оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Технологии монтажа оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Методики контроля качества выполненных работ по монтажу оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Методики организации работы бригады, осуществляющей монтаж оборудования насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу насосных станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения |
|  | Строительные нормы и правила |
|  | Методики и процедуры системы менеджмента качества |
|  | Нормативная документация по водоснабжению |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| (наименование организации) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АС «Северо-Западный межрегиональный центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ЗАО «Промэнерго», город Санкт-Петербург |

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29.
"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209).

Единый тарифно-квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию