СТРУКТУРА
описания квалификации

| - Наименование квалификации | Инженер по обследованию многоквартирных домов (6 уровень квалификации) |
| --- | --- |
| - Номер квалификации |  |
| - Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| - Область профессиональной деятельности: | 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| - Вид профессиональной деятельности: | Оценка технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения |
| - Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: | Протокол заседания СПК в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования №_____ от _____________ г. |
| - Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации: |  |
| - Основание разработки квалификации: |  |

| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт (при наличии) | Специалист по оценке технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций для определения потребности в проведении капитального ремонта (Приказ Минтруда России от 11.04.2025 N 209н) |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) |  |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности |  |

- Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| № | Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B/01.6 | Составление и согласование с заказчиком плана работ в соответствии с техническим заданием по оценке технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения | Согласование с заказчиком технического задания Составление программы работ в соответствии с техническим заданием по оценке технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Согласование с заказчиком программы работ в соответствии с техническим заданием по оценке технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Согласование с заказчиком протокола о порядке доступа к обследуемым строительным конструкциям, конструктивным элементам, системам инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов (при необходимости) Согласование с заказчиком предоставления доступа к информационным моделям многоквартирных домов | Устанавливать и анализировать перечень необходимых данных и документов для осуществления оценки технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Анализировать объемно-планировочные и конструктивные решения, материалы инженерно-геологических изысканий Анализировать проектную и техническую документацию многоквартирных домов Анализировать инвентаризационные поэтажные планы и технический паспорт многоквартирных домов Анализировать акты осмотров многоквартирных домов, выполненные персоналом эксплуатирующей организации, в том числе ведомости дефектов Анализировать акты и отчеты ранее проводившихся обследований многоквартирных домов Определять структуру задач и сроки программы работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Определять перечень строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов, подлежащих обследованию Определять места и методы инструментальных измерений и испытаний Определять места вскрытия и отбора проб материалов для исследования образцов в лабораторных условиях Определять необходимость проведения дополнительных инженерно-геологических изысканий Определять перечень необходимых поверочных расчетов | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в области оценки технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Система стандартизации и технического регулирования в строительстве Общие правила осуществления и структура задач оценки технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Общие правила проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Требования к структуре, оформлению и порядку согласования технического задания на осуществление оценки технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Порядок согласования с заказчиком протокола о порядке доступа к обследуемым строительным конструкциям, конструктивным элементам, системам инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов Порядок предоставления доступа к информационным моделям многоквартирных домов Перечень, порядок сбора и принципы анализа исходных данных и проектной и технической документации, необходимых для осуществления оценки технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Порядок составления и структура программы работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Требования к порядку и периодичности проведения обследований и мониторинга технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в организациях, осуществляющих оценку технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Требования охраны труда и меры безопасности в процессе реализации профессиональной деятельности |  |
| 2 | B/02.6 | Визуальное обследование строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов для определения потребности в капитальном ремонте | Проверка наличия характерных деформаций строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов Установление перечня аварийных участков (при наличии) многоквартирных домов Заполнение чек-листов (ведомостей дефектов и повреждений) и схематичных планов с фиксацией мест повреждений и их характера Подготовка описания и фотографий дефектных участков Подготовка уточненной конструктивной и расчетной схемы многоквартирных домов Подготовка уточненной схемы мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций многоквартирных домов Осуществление предварительной оценки технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов в многоквартирном доме (при необходимости) Внесение дополнений в программу работ в случае необходимости проведения детального (инструментального) обследования многоквартирных домов | Выявлять наличие и причины характерных деформаций строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов Выявлять несущие конструкции по этажам и их расположение Оценивать расположение многоквартирных домов в застройке с точки зрения подпора в дымовых, газовых, вентиляционных каналах Определять перечень аварийных участков многоквартирных домов Оценивать техническое состояние строительных конструкций, инженерных систем и оборудования в соответствии со степенью их повреждения и характерными признаками дефектов Применять требования к порядку подготовки уточненной конструктивной и расчетной схемы многоквартирных домов Применять требования к порядку подготовки уточненной схемы мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций многоквартирных домов Применять требования к заполнению чек-листов (ведомостей дефектов и повреждений) с фиксацией мест повреждений и их характера на схематичных планах Применять требования к оформлению отчетов по результатам визуального обследования технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Визуально оценивать техническое состояние строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов Определять содержание дополнений, необходимых для внесения в программу работ Выявлять причины возникновения и происхождение дефектов и повреждений для различных типов строительных конструкций Определять потребность в проведении капитального ремонта на основе данных визуального обследования многоквартирных домов Анализировать оснащенность многоквартирного дома приборами учета используемых энергетических ресурсов (при необходимости) Определять необходимость в проведении детального (инструментального) обследования многоквартирных домов Применять технологии информационного моделирования | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в области оценки технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Система стандартизации и технического регулирования в строительстве Требования нормативных правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов капитального строительства, в том числе многоквартирных домов Правила, методики и структура задач визуального обследования технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения для определения потребности в капитальном ремонте Правила, методики и структура задач детального (инструментального) обследования строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов для определения потребности в капитальном ремонте Правила и методики проверки наличия характерных деформаций многоквартирных домов и его отдельных строительных конструкций Принципы установления перечня аварийных участков многоквартирных домов Порядок подготовки уточненной конструктивной и расчетной схемы многоквартирных домов Порядок подготовки уточненной схемы мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций многоквартирных домов Виды и правила использования инструментов для проведения визуального обследования технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Виды строительных конструкций в зависимости от их материала и назначения Требования к оформлению ведомости дефектов (чек-листов) и повреждений с фиксацией их мест и характера Требования к описанию и наличию фотографий дефектных участков Требования к оформлению отчетов по результатам мониторинга технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Классификация дефектов и повреждений по визуальным признакам в железобетонных, металлических и деревянных конструкциях Порядок и методы предварительной оценки технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов Цели и задачи информационного моделирования в строительстве Функциональные возможности информационного моделирования Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в организациях, осуществляющих оценку технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Требования охраны труда и меры безопасности в процессе реализации профессиональной деятельности |  |
| 3 | B/03.6 | Подготовка заключения (акта) по обследованию технического состояния многоквартирных домов, строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения и определение потребности в проведении капитального ремонта многоквартирных домов | Подготовка и оформление материалов по оценке технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения Подготовка и оформление материалов, обосновывающих принятую категорию технического состояния объекта Подготовка и оформление материалов, обосновывающих наиболее вероятные причины появления дефектов и повреждений в строительных конструкциях, оборудовании инженерных систем (при необходимости) Подготовка рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов Оформление заключения (акта) по обследованию технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения | Определять потребность в проведении капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с данными обследования и нормативными требованиями Применять требования к структуре и оформлению материалов по оценке технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения Применять требования к структуре и оформлению материалов, обосновывающих принятую категорию технического состояния объекта Применять требования к структуре и оформлению материалов, обосновывающих наиболее вероятные причины появления дефектов и повреждений в строительных конструкциях, оборудовании инженерных систем (при необходимости) Определять перечень мероприятий по обследованию многоквартирных домов в случае проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации Применять требования к подготовке технического паспорта многоквартирных домов (в случае, если он не был составлен ранее) или его уточнению Применять требования к оформлению заключения (акта) по обследованию технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Использовать компьютерные программные средства при подготовке и оформлении заключения или отчета по итогам обследования технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в области оценки технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Система стандартизации и технического регулирования в строительстве Требования к структуре и оформлению заключения (акта) по обследованию технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Требования к структуре и оформлению материалов по оценке технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения Требования к структуре и оформлению материалов, обосновывающих принятую категорию технического состояния объекта Требования к структуре и оформлению материалов, обосновывающих наиболее вероятные причины появления дефектов и повреждений строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов Требования к составу (содержанию) технического паспорта многоквартирных домов Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в организациях, осуществляющих оценку технического состояния многоквартирных домов, их строительных конструкций, конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения Требования охраны труда и меры безопасности в процессе реализации профессиональной деятельности |  |

Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и т.п. | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурсу) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Специалист по обследованию многоквартирных домов Инженер по обследованию многоквартирных домов Эксперт по обследованию многоквартирных домов Эксперт комиссии | ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
|  | ЕКС | - | Инженер по техническому надзору Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
|  | ОКПДТР | 22647 22762 | Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Инженер по техническому надзору |
|  | ОКСО | 08.03.01 38.03.10 | Строительство Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура |

- Основные пути получения квалификации:

Высшее образование - бакалавриат

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):

Не менее двух лет в области оценки технического состояния многоквартирных домов

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):

-

- Особые условия допуска к работе:

-

12. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии)

-

13. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

|  | - Документ, подтверждающий наличие высшего образования - бакалавриат - Документ, подтверждающий наличие опыта работы не менее двух лет в области оценки технического состояния многоквартирных домов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Срок действия свидетельства: |  | 3 | года |  |

Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации

В соответствии с Приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов"

В соответствии с Приказом Минтруда от 29.09.2014 N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)"

Заполняется при наличии профессионального стандарта

Присваивается Национальным агентством после подписание Приказа об утверждении квалификации

В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное наименование и реквизиты утвержденного профессионального стандарта)